le 22 novembre 2002

# Devoir de Synthèse de Thermique Bâtiment

# Corrigé

Exercice 1 : (10 points)

  - Déterminez les caractéristiques de l’air du comble (Tc et c).

b= Ti − TcTi − Te  Tc= Ti − b⋅ Ti − Te = − 9.45 °C

Le comble étant fortement ventilé avec de l’air extérieur la teneur en humidité r de l’air du commble est pratiquement égale à la teneur en humidité de l’air extérieur :  Te = -11 [°C], e = 100%  re = 0.0015 [kg d’hum/kgas]

 Tc = -9.45 [°C], rc = 0.0015 [kg d’hum/kgas]  c = 90%

  - Déterminez l’épaisseur d’isolant de conductivité (i = 0.04 [W/m.°C]) à mettre en place pour que la valeur « garde-fous » U < 0.30 [W/m2 °C]  soit respectée pour le plancher sous comble.

1U= Rsi+Rse+ebλb+xλi+epλp ≻ 10.3  x≻ λi 10.3 −Rsi+Rse+ebλb+epλp

x≻ λi 10.3 −Rsi+Rse+ebλb+epλp

Comble : Rse = Rsi = 0.1

x≻ 0.04 10.3 −0.1+0.1+0.232.5+0.010.25  x  12 [cm]

  - Sachant que les caractéristiques de l’air intérieur de la salle de bains sont Ti =22 [°C] et i = 80% et que les autres locaux sont chauffés à 20°C, calculez les déperditions par renouvellement d’air de la salle de bains.

DER= 0.34⋅Qv⋅ Ti − Ta

Qv = débit extrait dans la salle de bains = 15 [m3/h]

Ta = température d’entrée de l’air dans la salle de bains = 20 °C

DER = 10.2 [W]

  - Déterminez les valeurs de la pression de vapeur et celle de la pression de vapeur saturante à l’interface béton-polystyrène de ce plancher sous comble au droit de la salle de bains.

Ti, i

Tc, c

v

c

Pv1

T1

ϕv= Pvi−PvcRv

Pvi= ϕi ⋅ Pvsi

Pvsi ≈102.7862 7.5526 ⋅ Ti239.21 + Ti

Pve= ϕe ⋅ Pvse

Pvsc ≈102.7862 9.7561 ⋅ Tc272.67 + Tc

Rv= 1.5 ⋅106μ e

Pv1 = Pvc + ϕv⋅ Rvbéton

Pvs1 ≈102.7862 9.7561 ⋅ T1272.67 + T1  avec : T1 = Tc + ϕc⋅ Rtbéton + Rse et ϕc= Ti−TcRt= U⋅Ti−Tc

pour x = 23 cm, Pvs  Pv donc risque de condensation.

Exercice 2 : (10 points)

En considérant la chambre du T2 situé en étage courant et sachant que :

- les caractéristiques extérieures sont telles que Temaxi = 33 [°C] et Tediurne = 11 [°C]

- les caractéristiques intérieures sont telles que Ti = 23 [°C]

- la façade est orientée sud-est

Déterminez le flux pénétrant par la paroi vitrée de cette chambre le 21/07 à 11 [h TSV].