David CHANEZ

ONDULEUR MONOPHASE

DE TENSION

Etude de l'onduleur de tension à 4 interrupteurs

sommaire

I.	Etude théorique	2

1)	L’onduleur	2

2)	Réalisation	2

3)	Les interrupteurs bidirectionnels	3

4)	L’onduleur à quatre interrupteurs	3

5)	La commande symétrique	4

6)	Commande décalée	7

7)	Modulation de largeur d’impulsion: MLI	8

II.	Conception de la maquette 	8

1)	Fonctionnement de la maquette	8

III.	Commande de la maquette (voir schéma structurel page15)	12

1)	Décomposition du signal 	13

2)	L'horloge du compteur	16

3)	Le régulateur	17

IV.	L'étage de puissance :(voir le schéma structurel page 18)	15

1)	Choix des interrupteurs commandés	15

2)	Le lien entre commande et étage de puissance	17

3)	Le fonctionnement	17

4)	Les LEDS	18

V.	Les essais 	17

1)	Précaution liée au problème de masse	17

2)	Les essais( voir relevé page 21,22,23)	18

3)	Les charges	18

4)	Ce qui  ne correspond pas avec la théorie	18

VI.	exploitation pédagogique  ( autre fichier )	20

introduction

L’objectif est de proposer une réalisation d'une maquette à but pédagogique pouvant être utilisée en physique et électricité appliquée dans les classes constituant la filière STI. La maquette doit trouver sa place dans le programme des classes précédemment citées et se veut en conformité avec le référentiel de physique appliquée.

En l’occurrence, l’onduleur monophasé de tension est inclus dans le programme de terminale génie électrotechnique. C’est donc essentiellement pour  cette classe que le projet est réalisé.

Le travail présent dans ce document étant destiné aux professeurs, la partie théorique de l’onduleur se résumera au strict. Par contre la réalisation de la maquette, et les possibles améliorations seront  plus étoffées, afin que la reproduction de celle-ci soit possible sans trop de difficultés. Enfin et surtout, un intérêt particulier sera porté sur l’exploitation devant les élèves afin de profiter au maximum de la maquette.

Remarque :

Tous les schémas sont réalisés par le logiciel VISIO et celui-ci ne prend pas en compte la lettre grecque Ω, c'est pourquoi les valeurs de résistances sont notées par exemple 10 K pour 10 kΩ .

l’onduleur monophase de tension                                                        à                                                                                                                           4 interrupteurs

- Etude théorique

- L’onduleur

Un onduleur est un convertisseur de tension continue en tension alternative. En clair, à partir d’une source continue de tension, nous réaliserons une tension alternative (de valeur moyenne nulle).

L’onduleur le plus simple est constitué seulement de deux interrupteurs. Bien sûr, ce montage est utile pour expliquer aux élèves le principe de fonctionnement de ce convertisseur, mais il n’est en pratique jamais utilisé. C’est pourquoi l’étude de l’onduleur à quatre interrupteurs est intéressante, car il permet d’obtenir des formes de tension plus élaborées se rapprochant de la réalité industrielle.

- Réalisation

Qu’il soit à deux ou  quatre interrupteurs, le principe de base et la constitution sont  les mêmes :

- Créer aux bornes de la charge une tension de valeur positive et négative en alternance.

- Utilisation de l’électronique de puissance.

- Utilisation d’interrupteurs bidirectionnels formés par un transistor et une diode montée en antiparallèle (voir schéma ).

- Commande permettant de gérer les interrupteurs.

- Les interrupteurs bidirectionnels

a) schéma

b) explication

Le transistor constitue  l’élément commandé. Il est unidirectionnel tout comme la diode. L’assemblage des deux composants permet de créer un bloc qui sera, lui, bidirectionnel.

Le choix des composants est divers et sera traité dans un autre chapitre.

Pour l’étude théorique, nous supposerons toujours que les composants sont parfaits (tension à leurs bornes nulles lorsqu’ils sont conducteurs). Ainsi, le transistor sera schématisé  par un interrupteur parfait.

Au point de vue du vocabulaire, nous dirons qu’un interrupteur est susceptible d'être passant lorsqu’il est commandé à la fermeture. Inversement, il sera bloqué quand il est commandé à l’ouverture.

- L’onduleur à quatre interrupteurs

- schéma du montage

b) analyse du fonctionnement

Nous nommerons K chaque interrupteur bidirectionnel. A l’aide de la maquette, chacun est commandé indépendamment des autres.  Il a été dit précédemment que le but est de créer aux bornes de la charge une tension alternative.                                Pour cela, il suffit de  commander les interrupteurs deux à deux. Nous verrons deux types de commandes :

- Commande symétrique.

- Commande décalée.

Dans un premier temps, nous étudierons la commande la plus simple (symétrique) puis nous verrons la commande décalée avec ce qu’elle apporte de plus. Dans les deux cas, l’allure de la tension dépend uniquement de la commande utilisée et non pas de la charge. Seul dépendra de la charge, l’allure des courants.

- La commande symétrique

Cette commande se résume à commander les interrupteurs K1 et K3 à la fermeture pendant une demi-période puis de commander K2 et K4 durant la deuxième demi-période. (Nous sous-entendons que les interrupteurs non commandés à la fermeture sont en fait commandés à l’ouverture).

L’analyse se décompose en deux phases :

- 1ère phase : K1 et K3 sont commandés à la fermeture de l’instant 0 à T2. Durant cette durée K2 et K4 sont ouverts. Nous  obtenons donc le schéma équivalent très simple suivant :

la tension aux bornes de la charge aura donc la valeur uc = E.

- 2ème phase : K2 et K4 sont à leur tour commandés à la fermeture de l’instant T2 à T. Le schéma équivalent sera le suivant :

durant cette phase uc = -E

Il suffit donc de dessiner des oscillogrammes suivant la charge choisie:

a) charge résistive R

La valeur efficace de la tension aux bornes de la charge est  fixée par la tension d’alimentation.

Nous  obtenons donc les valeurs suivantes :

Uc = E

< uc > = 0 V

- charge inductive RL

La charge inductive simule un moteur alternatif. Nous nous apercevons que pour cette charge, seul l'allure des différents courants change.

Dans l'utilisation sur une charge résistive pure, nous voyons que les diodes sont inutiles.  Elles trouvent leur fonction dans le cas d'une charge inductive. Elles évitent une discontinuité dans la conduction du courant et prennent donc le relais des transistors, quand ceux-ci bien qu'étant commandés à la fermeture, ne peuvent pas conduire car ils sont unidirectionnels.

De plus, il faut remarquer que la charge fournie de la puissance à la l'alimentation quand les diodes sont passantes. Il s'agit de phases de récupération.

Ces phases de récupération nécessitent d'utiliser des alimentations en tension réversible en courant.

- Commande décalée

Cette commande, plus sophistiquée dans sa conception, est une première étape vers l'obtention d'un courant sinusoïdale. Si nous nous attachons à une analyse spectrale, nous verrions  dans la commande précédente  que la tension, ainsi que le courant, sont riches en harmoniques ce qui pose des problèmes pour une utilisation avec des moteurs(pertes joules, couples pulsatoires …).

La commande décalée permet d'éliminer en partie ces harmoniques et améliore donc le convertisseur. D'ailleurs l'allure du courant s'en ressent.

Au niveau de la commande, il suffit de décaler la fermeture des  différents interrupteurs  dans un ordre précis(ordre donné ci-dessous). Nous  traçons à nouveau les oscillogrammes.

La puissance échangée par la charge comporte une phase de plus avec la commande décalée. Pendant deux intervalles de temps, elle est nulle : il s’agit de phase de roue libre. Au cours de ces intervalles, l’énergie emmagasinée par la bobine est cédée à la résistance car la tension aux bornes de la charge est nulle.

De plus, nous retrouvons les phases de récupération.

- Modulation de largeur d’impulsion : MLI

Cette commande ne fait pas partie du projet. Néanmoins, il s’agit de l’étape supérieure pour obtenir un courant quasi sinusoïdal. La tension aux bornes de la charge est fragmentée en plusieurs impulsions de tension (négative et positive). Cette fragmentation permet si elle est savamment calculée d’éliminer les harmoniques  gênants. L’allure de la tension MLI permet de se rendre compte du principe de cette commande.

- Conception de la maquette

- Fonctionnement de la maquette

Afin d’avoir une maquette facile à utiliser, car rappelons que le but est de créer un outil accessible rapidement par les élèves, il fallait limiter le câblage et les manipulations diverses par les élèves. Dans ce but, la mise sous tension de la maquette se fait grâce à une alimentation unique et sous 24 V.  Il suffira donc à l’élève de brancher l’alimentation, la charge(qui est facilement repérable sur la maquette)  et les divers appareils de mesures.

La faible tension permet d’éviter les problèmes de sécurité car le travail sera sous tension non dangereuse. Malgré tout, comme cela est obligatoire maintenant, toutes les douilles seront des douilles de sécurité.  Par contre, il ne nous a pas semblé nécessaire de fermer complètement la plaque.

On peut distinguer quatre blocs distincts sur la plaque qui sont représentés sur le schéma bloc(page  11) :

-    l’alimentation de la plaque

- le bloc gérant la commande

- le bloc gérant les interrupteurs

- le bloc gérant l’étage de puissance.

Au niveau du fonctionnement, la maquette permet de gérer la commande des interrupteurs par l’intermédiaire de trois modes :

- Un mode réglant la fréquence de la tension aux bornes de la charge à 50 Hz.

- Un mode GBF permettant de régler à sa guise la fréquence de la tension.

- Un mode pas à pas.

Ces trois modes seront expliqués par la suite.

Pour obtenir une commande symétrique, il suffit de commander deux à deux  les interrupteurs, par contre la commande décalée nécessite la possibilité de les commander un à un.

Sur la maquette, il y a quatre blocs de minis interrupteurs que nous appellerons des switchs(afin de différencier des interrupteurs du pont de puissance)correspondant chacun à la commande d’un interrupteur. Ces switchs sont en fait composés de six commutateurs. Le schéma ci-dessous montre leur disposition ainsi que la conception de chacun.

Il a fallu décomposer la période du signal en six intervalles. Chaque commutateur de chaque switch commande 1/6 de la période du signal.

En clair, prenons l’exemple de l’interrupteur appelé K1 dans le chapitre précédent :un switch lui a été associé. Pour que K1 soit passant de l’instant 0 à T6, il suffira de mettre le premier commutateur du switch associé en position fermée.

Si nous voulons commander K1 de l’instant T6àT2 ,nous fermerons les commutateurs deux et trois du switch.

Le fonctionnement est le même pour chaque interrupteur(K1, K2, K3, K4).   Dès lors, il est possible de créer la forme de la tension aux bornes de la charge (qui dépend de l’état des interrupteurs) souhaitée.

Nous verrons, dans l’exploitation pédagogique, quelle séquence sur les switchs est nécessaire pour les deux commandes(symétrique et décalée).

Après compréhension de la partie précédente, l’utilisation de la maquette s’avère très simple puisque tout le reste se résume à câbler la charge et visualiser les signaux(seulement au niveau de l’étage de puissance)sur un oscilloscope. Pour visualiser tous les courants et tensions de l’étage de puissance, des douilles ont été placés.

Ci-dessous se trouve le schéma fonctionnel de la plaque et page 13 se trouve la photographie de celle-ci afin de mieux reconnaître l’aspect et chaque bloc de la maquette.

(Remarque : les couleurs sont respectées sur la plaque )

Les résistances de visualisation des courants, présentes sur le schéma sont des résistances de 1 Ω(dissipant 3W). Au départ, nous avions placé des résistances de 0,1 Ω mais l’intensité des courants dans les différentes branches   (environ 0,2 A pour la charge inductive) était trop faible pour visualiser des signaux exploitables. Nous craignions au départ que la puissance dissipée par ces résistances soit trop élevée mais après un court calcul, cela suffisait compte tenu des charges utilisées.

- Commande de la maquette (voir schéma structurel plus bas)

- Décomposition du signal

- Remarques: pour des raisons de clarté du schéma page 15, les liaisons entre le compteur et les switchs n'ont pas été matérialisées mais sont repérées par des numéros. De plus les tensions V1, V2, V3, V4 correspondent aux tensions appliquées sur les optocoupleurs de l'étage de puissance (schéma page  18).

La période doit être décomposée en six intervalles de même durée. Un circuit intégré 4017  a rempli cette fonction. Ce circuit intégré est un compteur.

Les sorties Q1 ,……, Q6 sont reliées à chaque switch et correspondent aux chronogrammes suivant :

(Suite des explications page 14)

La sortie Q6 est reliée à la mise à zéro du compteur pour recommencer un cycle. Si seul le commutateur 1 est fermé, il est facile de comprendre que V1 aura la même allure que Q0. Si les commutateurs 5 et 6  sont fermés, alors V1 aura l'allure suivante :

A chaque commutateur fermé supplémentaire, on modifie la forme de la tension aux bornes des quatre switchs.

Il est donc possible de commander chaque interrupteur par sixième de période et un à un. ( rappelons que la tension Vn commande l'optocoupleur gérant l'interrupteur Kn )

- L'horloge du compteur

Les trois modes de fonctionnement de la maquette correspondent en fait à l'horloge du compteur. Le choix entre ces trois modes se fait par l'intermédiaire du commutateur à trois positions. Détaillons ces trois modes :

- mode GBF

Il suffit de brancher le GBF et ainsi de régler la fréquence de l'horloge à sa guise sachant qu'il existe un rapport de 6 entre la fréquence de la tension aux bornes de la charge et celle de l'horloge.

( FGBF= 300 Hz pour FUc= 50 Hz par exemple).

- mode pas à pas

Ce mode permet d'incrémenter l'horloge de manière ponctuelle et aura son utilité dans l'exploitation pédagogique. La résistance et le condensateur évitent le phénomène de rebond.

- mode 50 Hz

Ce mode est le mode de fonctionnement principal de la maquette, il est utilisé pour le relevé des oscillogrammes. Une porte CMOS inverseuse à hystérésis 4093 câblée de la manière suivante remplit ce rôle :

- Le régulateur

Le régulateur LM 7815 alimente uniquement la partie commande qui comporte des circuits intégrés fonctionnant sous des tensions de 15 V. le câblage est classique, les deux condensateurs stabilisent la tension et évitent les problèmes de parasite.

- L'étage de puissance (voir le schéma structurel page 16)

- Choix des interrupteurs commandés

Nous avions le choix entre deux types de technologie pour les interrupteurs:

- Transistor  CMOS

- Transistor bipolaire.

Notre premier choix s'était orienté vers les transistors CMOS qui sont plus facile à commander puisqu'ils sont commandés en tension, ce qui convenait parfaitement au type de commande conçue. Le seul inconvénient provenait de la structure interne du composant puisqu'une diode en antiparallèle est systématiquement montée de manière industrielle. Cette diode annihilait le rôle de la diode de roue libre de la maquette.

Nous pensions avoir contourné le problème en utilisant des transistors bipolaires. Ces transistors sont moins rapides en commutation mais ce n'est pas un inconvénient compte tenu de la fréquence de travail ( entre 0 et 100 Hz ). Mais une mauvaise surprise apparut lors des tests de la maquette puisqu'ils ont la même structure interne que les transistors CMOS. Il était alors trop tard pour trouver un autre composant. L'erreur est survenue car le catalogue du fabricant consulté n'avait pas précisé ce détail.

Les transistors bipolaires ont donc été conservés et le choix s'est porté vers le TIP 122( NPN) et le TIP 127 (PNP).

- Le lien entre commande et étage de puissance

Ce lien est matérialisé par les optocoupleurs 4N28. Ils sont composés d'une diode électroluminescente et d'un phototransistor. Quand la diode est passante, l'intensité lumineuse produite sature le phototransistor qui est alors commandé à la fermeture : ainsi la tension entre collecteur et émetteur est quasiment nulle.

- Le fonctionnement

Le fonctionnement de l'étage de puissance dépend de la commande et de la charge.

Il dépend de la commande car les interrupteurs sont pilotés par les optocoupleurs eux-mêmes pilotés par les tensions auxquelles ils sont soumis. Nous décidons donc de la manière dont le pont fonctionne.

Ensuite, la charge impose la forme du courant circulant dans l'étage de puissance. Ce qui peut rendre, cela a déjà été dit, les transistors non passants bien qu'ils soient commandés à la fermeture.

- Les LEDS

Des LEDS ont été placées en face de chaque interrupteur. Elles sont câblées sur l'optocoupleur commandant l'interrupteur associé mais sur une autre sortie afin de ne pas générer de chute de tension et de ne pas perturber la gestion de ce bloc.

Ces LEDS permettent de savoir quel interrupteur est commandé à la fermeture et trouvent leur utilité pour l'exploitation pédagogique.

- Les essais

- Précaution liée au problème de masse

La charge se trouve en quelque sorte au centre de l'étage de puissance. En l'occurrence, aucune de ses deux bornes n'est reliée à la masse.

Dès lors des problèmes de masse, lorsque l'on veut visualiser la tension aux bornes de la charge, surviennent. En effet, toutes les masses de la plaque sont reliées entre elles. Pour résoudre ce problème, il faut impérativement utiliser une alimentation isolée de la terre afin de ne créer aucun court-circuit avec la terre de l'oscilloscope. Cette précision n'est pas inutile si aucune sonde de tension n'est à disposition car c'est la seule solution si l'alimentation est reliée à la terre.

Malgré tout, il faut se méfier quand la maquette emploie le mode GBF, celui-ci est obligatoirement relié à la terre. Pour ce mode, les sondes de tension s'imposent.

Pour éviter ce problème, il aurait fallu alimenter la plaque avec deux alimentations continues : une pour la commande et une pour l'étage de puissance. Cela aurait surchargé le plan de travail et bon nombre de lycées n'aurait pas eu suffisamment de matériel.

- Les essais.

Les essais sur la commande se résument simplement au fait que l'étage de puissance réagit correctement et que la tension aux bornes de la charge a la forme que nous voulons lui donner.

Par contre, les essais concernant l'étage de puissance sont en fait l'âme du projet. Tous les relevés sont faits avec le logiciel SYNCHRONIE. Certaines courbes sont parasitées, cela provient de la carte d'acquisition. Ces parasites ne sont pas présents sur une visualisation à l'oscilloscope. De plus la carte n'a pas permis des relevés très précis des courants circulants dans les transistors et diodes dans le cas des charges inductives( surtout pour la commande décalée ou aucun courant n'a pu être relevé).

Tous les essais ont été réalisés en mode 50 Hz(il est possible de vérifier la fréquence sur les relevés).

- Les charges

Les résistances de charge sont des résistances de puissance.

La charge résistive pure n'a été employée que pour la commande symétrique et constitue en quelque sorte un test pour la commande. Une résistance de 100 Ω est nécessaire afin de limiter le courant dans l'étage de puissance.

La charge inductive  est constituée d'une résistance de 50Ω et d'une bobine de 1,1 H ( résistance interne de 12Ω environ).

- Ce qui ne correspond pas avec la théorie

- charge résistive

Cette charge ne pose aucun problème et les relevés sont identiques à la théorie. La seule anomalie provient de la tension aux bornes de la charge qui n'est que de 22V environ au lieu de 24 V prévu. Cela provient des différentes chutes de tension liées aux résistances de visualisation et aux tensions VCESAT des transistors passants.

- charge inductive

La bobine crée beaucoup plus de problèmes. L'allure de la tension en commande symétrique est déformée: la déformation a lieu pendant les phases de récupération quand les diodes sont passantes. Cela s'explique avec la tension de seuil des diodes qui est beaucoup plus faible que la tension VCESAT des transistors.

De plus, le courant dans les transistors peut être négatif, or ceci est impossible puisque ce sont des transistors unidirectionnels. L'explication a été donnée dans le chapitre concernant le choix du matériel. Quand le courant est négatif, il circule simplement dans la diode montée en antiparallèle intrinsèquement au transistor.