Olympiades de Chimie – Académie de Limoges – Janvier 2012

Lycée Gay Lussac

Sujet conçu par S.CALLEA, O.DOUTEAU, B.GRAVELAT

THEME : CHIMIE ET EAU

Travaux pratiques

Correction (professeur)

Traitement des effluents industriels contenant des ions cuivre II

De nombreuses entreprises utilisent des techniques de traitement de surface qui font appel à la
métallisation (automobile, outillage, circuit imprimé ...).

Les eaux de rinçage appelées effluents contiennent souvent des ions cuivre II. Pour respecter la législation qui limite la totalité des rejets en ions cuivre II dissous à 50 kg/an, les entreprises doivent procéder à un traitement de leur eau de rinçage.

Le but de ce TP est de comparer deux techniques de traitements des eaux de rinçage :

- L’ électrodéposition qui consiste à transformer les ions cuivre II en cuivre métallique.

- La précipitation des ions Cu2+ en hydroxyde de cuivre (II), Cu(OH)2(s)

Ce sujet comporte trois parties:

- La première partie consiste en un dosage spectrophotométrique des ions Cu2+ des eaux de rinçage d’une entreprise. La concentration massique en ions Cu2+ de l’effluent noté Eff est évaluée à eff  8  g.L-1.

- Dans la seconde partie, l’électrodéposition est expliquée. Au niveau du bureau, celle-ci est réalisée par le professeur. On dosera une solution notée S30min en ions cuivre Cu2+ issue de trente minutes d’électrolyse

- Dans la troisième partie, on réalisera une précipitation des ions Cu2+ en présence d’ions hydroxyde.

# Données numériques :

- Cu : M = 63,5 g.mol-1 ;

I. Dosage des ions Cu2+ d’un effluent industriel par spectrophotométrie d’absorption

1. Expérience :

- On dispose d’une solution étalon SE de concentration CE  de sulfate de cuivre (II) de concentration CE = 5,00.10-1 mol.L-1.

- Préparation des solutions la gamme étalon :

- Dans une fiole jaugée de 50,0 mL, introduire à l’aide d’une burette le volume VE de solution (CE), puis ajuster avec de l’eau distillée. Préparer les trois  solutions S1, S2, S3 d’après le tableau ci-dessous.

- Attention, vous ne disposez que d’une fiole. La solution une fois préparée devra être versée dans un bécher de 100 mL annoté.

| - N° solution | - S1 | - S2 | - S3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - VE (mL) | - 2,0 | - 5,0 | - 10,0 |

- Préparation des solutions à doser Sx :

La solution Sx est préparée à partir de l’effluent par une dilution au 1/2. Préparer 50,0 mL de solution Sx.

- Mesure des abosrbances des solutions :

Chaque spectrophotomètre est réglé à la longueur d'onde de 700 nm.

- Mesurer l’absorbance des solutions S1, S2, S3 et de la solution de l’effluent en faisant le zéro avec de l’eau distillée et reporter ces valeurs dans le tableau ci-dessous.

- Vous ne disposez que d’une cuve. Bien rincer la cuve avec la solution dont on souhaite mesurer l’absorbance.

| - N° solution | - S1 | - S2 | - S3 | - Sx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Absorbance A | - 0.151 | - 0.341 | - 0.629 | - 0.450 |

2. Interprétation :

- Donner l’expression de la loi de Beer-Lambert en définissant chaque grandeur et en donnant son unité.

|  | 1 point 0,5 point si A = kC 0 sinon |
| --- | --- |
| A : absorbance | 0,25 sinon 0 |
|  : coefficient d’extinction molaire ou d’abosrption molaire | 0,25 sinon 0 |
| l : longueur de la cuve | 0,25 sinon 0 |
| C : concentration molaire | 0,25 sinon 0 |
| Unités : A : sans unité  : mol-1.L.cm-1 l : cm C : mol.L-1 | 1 point -0,25 par erreur |

- Pourquoi fait-on le blanc avec de l’eau distillée ?

| On fait le blanc avec de l’eau distillée pour retirer toute l’absorption éventuelle de l’eau, de la cuve et de toutes les espèces qui ne sont pas colorées et ainsi mesurer uniquement l’absorption des ions cuivre Cu2+. | 1 point |
| --- | --- |

- Calculer les concentrations molaires en ions cuivre(II) des solutions S1, S2, S3 et les remplir dans le tableau ci-dessous :

| - N° solution | - S1 | - S2 | - S3 | Sx /1,5 (0,5 par C juste) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - VE (mL) | - 2,0 | - 5,0 | - 10,0 |  |
| - C (mol.L-1) | - 2,00.10-2 | - 5,00.10-2 | - 1,00.10-1 |  |
| - Absorbance A | - 0.140 | - 0.330 | - 0.635 | - 0.450 |

- Tracer la courbe d’étalonnage et déterminer la valeur de la concentration molaire CX en ions cuivre (II) de la solution Sx.

Courbe d’étalonnage pour le dosage spectrophotométrique des ions Cu2+ à

 = 700 nm

A

C (mol.L-1)

0,1

0,025

0,070

Titre :               /1

Echelle :          /0,5

Tracé de la courbe :            /2

- En déduire la concentration molaire CSX de la solution SX en expliquant la démarche.

| - On reporte la mesure de l’absorbance de la solution SX sur la courbe d’étalonnage. - L’abscisse nous donne la concentration molaire de la solution SX | 1 point |
| --- | --- |
|  CSX = 7,00.10-2 mol.L-1 | 1 point |

- En déduire la concentration molaire Ceff en ions Cu2+ de l’effluent puis déterminer la concentration massique eff.

# Données numériques : M(Cu) = 63,5 g.mol-1 ;

| La solution SX est une dilution au ½ de l’effluent | 0,5 point |
| --- | --- |
| Ceff = 1,40.10-1 mol.L-1 | 1 point |
| eff = MCu.Ceff | 1 point |
| eff = 8,89 g.L-1 | 0,5 point |

II. Principe de l’électrodéposition :

1. Principe :

Il s’agit de réaliser une électrolyse de la solution de sulfate de cuivre.

Le montage est le suivant et utilise un générateur de courant continu :

G

+

-

électrode

en carbone

électrode en carbone

eaux de rinçage (effluent)

L'équation chimique globale est : 2 Cu2+(aq) + 2 H2O(l)   = 2 Cu(s). + O2(g) + 4 H+(aq)

1. Observer le montage d’électrolyse sur le bureau. Sur quelle électrode de carbone le cuivre se dépose-t-il (celle reliée à la borne + ou – du générateur) ? En déduire sur quelle électrode le dioxygène se forme ?

| On observe un dépôt rouge de cuivre sur l’électrode de carbone reliée à la borne – (appelée cathode) | 1 point |
| --- | --- |
| Le dioxygène se forme donc sur l’électrode de carbone reliée à la borne + (appelée anode) | 1 point |

2. Résultat du traitement par électrodéposition :

- Après 30 min d’électrolyse, la méthode d’électrodéposition permet de diminuer la concentration massique initiale en ion cuivre II de eff  8 g.L-1 à une concentration massique finale (notée 30min).

- L’électrolyse devrait se poursuivre pour encore éliminer des ions Cu2+. Vous doserez la solution  S30min obtenue après 30 minutes d’électrolyse.

2.a. Manipulation :

- On fera deux dosages (un rapide et un précis).

1ère étape : réaction entre les ions Cu2+ et les ions iodure I- :

Introduire dans deux erlenmeyers de 100 mL :

- Un volume V1 = 10,0 mL de la solution S30min  ;

- Environ 5 mL d’acide sulfurique à 1 mol.L-1 ;

- Prélever environ 25 mL d’eau distillée ;

- Placer environ la moitié d’eau dans le flacon contenant 400 mg d'iodure de potassium, puis les verser dans l’erlenmeyer ;

- Rincer de nouveau le flacon avec le reste d’eau et placer cette eau dans l’erlenmeyer ;

- Laisser reposer 15 min en agitant régulièrement.

2ème étape : Titrage du diiode formé in situ par une solution de thiosulfate de sodium :

- Verser dans les erlenmeyers 7 gouttes d’empois d’amidon ;

- Titrer à l’aide d’une solution de thiosulfate de sodium de concentration c(S2O32-) = 7,25.10-3 mol.L-1

- Dès que la décoloration persiste une minute, arrêter le dosage.

- Le volume équivalent sera noté VE. Noter la valeur obtenue dans la partie écrite.

VE = 11,2 mL

/2   si 10,7 mL < VE < 11,7 mL

/1   si 10,2 mL < VE < 12,2 mL

/0 sinon

2.b. Interprétation :

Lors de la 1ère étape, la réaction est : Cu2+(aq)  +  2I-(aq) =  CuI(s)  +  ½I2(aq)

- Pourquoi l’iodure de potassium est placé en large excès ?

| - On veut s’assurer que tous les ions Cu2+ réagissent. | 1 point |
| --- | --- |
| - Le diiode I2(s) n’est pas très soluble en phase aqueuse, on permet sa dissolution en ajoutant des ions iodure qui permettent la formation d’un ion très soluble I3-. | 1 point |

- Ecrire l'équation chimique de la réaction servant de support au dosage (étape 2).

Les couples mis en jeu sont : I2(aq)/ I-(aq) et S4O62-(aq)/S2O32-(aq)

| I2(aq) + 2S2O32-(aq) = 2I-(aq) + S4O62-(aq) | 2 point |
| --- | --- |

- Trouver une relation entre la quantité de matière nCu d’ions Cu2+ consommée lors de l’étape 1 en fonction de la quantité de matière nI2 de diiode formé.

| D’après l’équation 1, | 2 points |
| --- | --- |

- De même, exprimer la quantité de matière nI2 de diiode dosé en fonction de la quantité de matière nthio de thiosulfate de sodium versé à l’équivalence.

| D’après l’équation de l’étape 2, (ii) | 2 points |
| --- | --- |

- En déduire une expression littérale de la concentration molaire C30min en ions Cu2+ de la solution S30min, en fonction de la concentration Cthio et des volumes V1 et VE.

| - (i)  - (ii)  -    | 3 points |
| --- | --- |

- Calculer numériquement la concentration molaire C30min et la concentration massique 30min

# Données numériques : M(Cu) = 63,5 g.mol-1 ;

| 8,12.10-3 mol.L-1 | 1 point |
| --- | --- |
|  30min = MCu.C30min = 516 mg.L-1 | 1 point |

- En déduire le pourcentage d’ions Cu2+ qui s’est réduit en Cu(s) au bout de 30 minutes d’électrolyse.

| % de Cu2+ encore en solution : 8,12.10-3/1,40.10-1 = 5,8 % % de Cu déduit en Cu : 100 – 5,8 = 94,2 % | 1 point |
| --- | --- |

2.c. Bilan sur l’électrodéposition :

- Trouver deux avantages à l’électrodéposition.

|  On diminue la quantité d’ions Cu2+ en solution dans l’effluent | 1 point |
| --- | --- |
|  On synthétise du cuivre qui peut-être réutilisé en métallurgie. Un déchet peut ainsi être revalorisé. | 1 point |

- Quel est le principal inconvénient ?

| Il faut fournir de l’énergie électrique pour permettre cette réduction d’où un coût de traitement. | 1 point |
| --- | --- |

III. Traitement de l’effluent par précipitation des ions Cu2+ :

1. Précipitation :

Une autre méthode classique d’élimination des ions Cu2+ consiste à précipiter les ions cuivre présents dans les eaux de rinçage sous forme d'hydroxyde de cuivre II par ajout d'une solution d'hydroxyde de sodium (Na+aq + OH-aq). La réaction est alors : Cu2+(aq) + 2 OH–(aq)  = Cu(OH)2(s)

- Prélever environ 25 mL de la solution d’effluent.

- Ajouter 30,0 mL de la solution d’hydroxyde de sodium à 10-1 mol.L-1.

- Filtrer la solution à l’aide d’un entonnoir et d’un coton.

- Récupérer le filtrat noté Sfiltrat

2. Ions Cu2+ résiduels du filtrat :

- Observez la couleur de la solution du filtrat. Conclure.

| Le filtrat n’est plus coloré. | 1 point |
| --- | --- |
| A priori on a éliminé les ions Cu2+ | 1 point |

- On a ajouté au filtrat des ions iodure. Après 15 minutes, on observe une coloration jaune très pâle. Que peut-on en conclure ?

| Il y a eu formation de diiode ce qui tend à penser que l’on n’avait pas éliminé tous les ions Cu2+. | 3 points |
| --- | --- |