Éléments de Corrigé

Affectation des points lors de la correction

| - Étude poutre faîtière 1.1 Etude isostatique - , , Mu=251,625+105,497=357,122mkN, diagramme DR1 Wpℓ≥1532cm3, Il faut lire sur le tableau HEA320 ; (l’axe z du repère conventionnel de la RDM correspond à l’axe y défini sur le profil représenté sur le catalogue) 1.1.2 Combinaison ELS : le matériau est considéré dans son domaine élastique. On utilise le principe de superposition , . On choisit un ; ; 1.1.3 Le critère de flèche est déterminant, c’est celui qui dimensionne le profilé. f 1.2 Etude hyperstatique : Le BE choisit un 1.2.1 MB=−3×65×1116≈−134,1mkN 1.2.2 Diagramme des moments de flexion et valeurs particulières : MABL2=532PserL ; MAB0L2=PserL4=65×114=178,75mkN 1.2.3 Flèche due aux charges ponctuelles P : ; 1.2.4 Flèche totale : fP;L2+fp;L2=20,6+10=30,6mm La flèche limite = L200=11000200=55mm 1.2.5 : La continuité (HEA300) se traduit par un gain de poids d’acier par rapport à la solution isostatique (HEA340) mais il faut réaliser l’assemblage d’où un coût en main d’œuvre. 2 2 Étude poutre continue 1-2-3 2.1 Pour 1 mètre de poutre : g=6,35×10,31−0,45+0,45×1,2+0,32×25=79,711 q=4,810,31=49,488 - 2.2 Justifier les valeurs des portées utiles : 2.3 Cas de chargement : Cas de chargement donnant le moment max. en travée 1 ; Cas de chargement donnant le moment max. sur l’appui P1. 2.4 Justifier l’enrobage nominal : cnom=30mm. 2.5 Mu1=1872kNm ;μu=0,178 ; = 733 mm2 ; = 4425 mm2. 2.6 Déterminer la section minimale d’armatures longitudinales devant s’ancrer sur l’appui de rive. ; soit les 4 HA 25 (1963 mm2) du 1er lit seront ancrés sur l’appui de rive. 2.7 mm ou 282 mm2/m, soit un cadre HA 8+ 2 épingles HA 8 + 2 étriers HA8 = 8HA 8 = 402mm2 ; ; choix - Compléter sur le document réponse DR1 le schéma de la section droite de la poutre. 3 Étude du poteau béton armé P1 situé au rez-de-chaussée 3.1 choix 4HA 20 + 2 HA 14 = 1565 mm2 3.2 Armatures transversales : espacement en zone courante Le diamètre des armatures longitudinales , il faut 3 cours d’armatures sur la longueur de recouvrement. Immédiatement sous la poutre, il faut que l’espacement soit réduit à sur une longueur au moins égale à 450 mm. Zone sous la poutre HA 6, 3 espacements de 150 mm Calculons la longueur de recouvrement des attentes : il faut considérer la longueur min. Choix longueur de recouvrement : 300 mm avec 3 cours HA 10 d’armatures transversales + un cours supplémentaire distant au maximum de 50 mm au dessus du recouvrement. 3.3 Représenter sur le document réponse DR 2, le dessin de la section transversale du poteau. 4 Étude de la semelle S1 sous le poteau P1 du rez-de-chaussée objet de l’étude précédente 4.1 Vu≤Rd=0,65×b'2b'≥26000000,65=2000mm choix b'=2100mm Condition de rigidité dx≥b'−b4=2100−4504=413mm Choix hauteur de la semelle h=550mm (Remarque : la hauteur limite obtenue par la condition de non-poinçonnement est de 490 mm), on aurait pu aussi prendre h = 500 mm. 4.2 Vd=2682 vérifié 4.3 MEd=26001038×21002100−0,7×4502=493,106106mmNMEd≈493,2mkN La semelle est carrée, les armatures sont identiques dans chaque direction. Choix : d=Mindx;dy=490mm, cela permet d’être du coté de la sécurité et d’obtenir des sections théoriques identiques. 2374 mm2 dans les 2 directions : choix armatures : 16HA 14 dans les 2 directions = 2463 mm2, soit un entraxe de 130 mm, il faut des crochets. pour ne pas avoir de crochets, 21 HA 12 = 2375 mm2 soit un entraxe de 100 mm |  |
| --- | --- |

Corrigé « éditique »

1- Étude de la poutre faîtière.

Hypothèses pour l’étude de la poutre faîtière :

- La descente de charges au niveau de la toiture a permis de déterminer les charges ponctuelles apportées par les deux poutres HEA 320 s’appuyant sur la poutre faîtière.

- Combinaison ELU :

- Combinaison ELS :

- La flèche totale limite autorisée est : 		.

-1.1- Étude ISOSTATIQUE

Hypothèses :

- Dans un premier temps le bureau d’études considère que la poutre faîtière est constituée de poutres isostatiques.

- Ces poutres sont des profilés métalliques de type : HEA.

- On choisit la travée la plus défavorable pour dimensionner le profilé.

    - Dimensionnement vis-à-vis de la contrainte normale. (calcul à l’ELU)

- Déterminez les valeurs numériques des charges : Pu, pu.

- Tracer sur le document réponse DR1, le diagramme des moments fléchissants en indiquant la valeur du moment fléchissant maximum.

|  | - Combinaison ELU Pu=1,35 Charges permanentes : G=40kN Charge de neige normale : S=25kN Pu=1,35×40+1,5×25=91,5kN pu=1,35 Charges permanentes : g=3,5kNm Charge de neige normale :s=1,5kNm pu=1,35×3,5+1,5×1,5=6,975kNm P.F.S. : AX=0 ; Par symétrie : AY=BY=Pu2+puL2 Mu=PuL4+puL28Mu=251,625+105,497=357,122mkN |
| --- | --- |

Par la suite, on prendra : Mumax=360m.kN

- On envisage uniquement le dimensionnement du profilé vis-à-vis de la contrainte normale selon l’Eurocode 3. Dimensionner le profilé pour que le critère de résistance relatif au moment de flexion soit vérifié.

Pour ce profilé, le critère de résistance est le suivant :      M≤Wpℓ×fyγM0

- γM0=1 : coefficient partiel de sécurité,

- fy : limite élastique, fy=235MPa

- Wpℓ : module de résistance plastique de flexion de la section.

M≤Wpℓ×fyγM0⇔Wpℓ≥MufyγM0	Wpℓ≥360106235=1531,91

Wpℓ≥1532cm3

Il faut lire sur le tableau HEA320  (l’axe z du repère conventionnel de la RDM correspond à l’axe y défini sur le profil représenté sur le catalogue)

1-1-2 Dimensionnement relatif à la flèche. (calcul à l’ELS).

La flèche est maximum dans la section médiane de la poutre.

- En vous aidant du formulaire, justifiez l’expression littérale de la flèche :

f=PL348EI+5pL4384EI

L : portée de la travée.

E : module d’élasticité longitudinale de l’acier.

I : moment quadratique du profilé.

- Dimensionner le profilé pour que la flèche soit inférieure à la flèche limite.

Combinaison ELS : le matériau est considéré dans son domaine élastique.

On utilise le principe de superposition : f=fP;L2+fp;L2

fF;a=Fa48EI3L2−4a2 avec a≤L2

fP;L2=fF=P;a=L2=PL2×48EI3L2−L2=PL348EI

Pser=G+S		Pser=40+25=65kN

fp;L2=5pL4384EI

pser=g+s		pser=3,5+1,5=5kNm

f=PL348EI+5pL4384EI≤L200

I≥200EPL248+5pL3384=20021104×

I≥23858cm4 On choisit un HEA340	Iy=27693cm4

(l’axe z du repère conventionnel de la RDM correspond à l’axe y défini sur le profil représenté sur le catalogue)

Remarque : Il faudrait aussi vérifier : , mais ce critère n’est pas déterminant pour cette étude.

1-1-3 Quelle conclusion apportez-vous après avoir effectué les deux dimensionnements ?

- Calculer la flèche pour le profilé choisi.

Le critère de flèche est déterminant, c’est celui qui dimensionne le profilé.

Pour un HEA340  I=27693cm4 	f=PL348EI+5pL4384EI=121104×27693104×

f

La flèche limite flim=L200=55mm

1-2- Étude HYPERSTATIQUE.

Hypothèses :

- Le bureau d’études choisit maintenant de prendre comme modèle mécanique pour la poutre faîtière située entre A et C une poutre continue sur 3 appuis.

- Le bureau d’études a prédimensionné cette poutre par rapport au critère de résistance / contraintes normales ce qui l’a conduit à adopter le profilé HEA300.

- Pour simplifier les calculs, les travées sont de même longueur.

Vérification à la flèche. (calcul à l’ELS).

On se propose de vérifier la flèche en milieu de première travée.

Hypothèses concernant le calcul de la flèche :

- La position de la flèche maximale est proche du milieu de la première travée.

- On prendra : ,

1-2-1 A l’aide du théorème des trois moments (voir annexe 2),

déterminer la valeur numérique du moment sur l’appui B : MB.

ωdB0=−ωgB0=−PserL216EI

A et B appuis de rive : MA=MC=0

MB=6EI(ωdB0−ωgB0)4L=−3PserL16		MB=−3PserL16

MB=−3×65×1116≈−134,1mkN

1-2-2 Tracer le diagramme des moments fléchissants en indiquant les valeurs particulières.

Pour cette question on prendra pour expression du moment sur l’appui B : MB=−316PserL

Le diagramme des moments fléchissants admet un axe de symétrie en B

Pour la première travée AB :

MABx=MAB0x+MA1−xL+MBxL=MAB0x+MBxL     MA=0

MABL2=MAB0L2+MB2

- moment dans la travée isostatique de comparaison (ou isostatique associée) MAB0L2=PserL4

- Moment max. dans la travée (pour l’abscisse L2)			MB=−316PserL

MABL2=PserL4−332PserL=532PserL	;	MABL2=532×65×11=111,8mkN

MAB0L2=PserL4=65×114=178,75mkN

Autre point particulier (secondaire car il n’est pas indispensable pour répondre à la question suivante) : l’abscisse du point de moment nul. Soit  l’abscisse de ce point

On peut utiliser la configuration de Thalès :

Autre méthode : l’équation du moment de flexion pour la travée AB :

formulaire : Mix=Mi0x+Mi−11−xLi+MixLi		MABx=MAB0x+MBxL

| Pour 0≤x≤L/2 MAB0x=Pser2x MAB0x=652x MABx=Pser2x−316Pserx=516Pserx MABx=20,3125x | L/2≤x≤L MAB0x=Pser2x−Pserx−L/2=Pser2L−x ;MAB0x=65211−xMABx=Pser2L−x−316Pserx=PserL2−1116Pserx=Pser2L−118x MABx=65211−118x MABx1=65211−118x1=0⇔11−118x1=0 ⇔x1=8m |
| --- | --- |

On peut aussi déterminer à partir de l’équation intrinsèque des moments :MABL2=532PserL		MABL2=532×65×11=111,8mkN

1-2-3 Calculer la flèche en milieu de travée pour ce profilé. Que peut-on conclure ?

Théorème de Pasternak :

Mx	représente le moment fléchissant dans la structure réelle.

Mj0 	représente le moment fléchissant dans la structure isostatique associée (définie par la création d’une articulation sur l’appui central B), soumise à un facteur sollicitant unité (force unité) appliqué au point J.

Ici le point J correspond à la section médiane de la première travée.

Soit f la flèche : projection du déplacement du point J sur le vecteur unité.

On utilise les intégrales de Mohr

f=1EI13×11×2,75×178,75+14×11×2,75×−134,1=1EI788,55m3kNE=210000

f=21mm

1-2-4- La flèche due aux charges réparties, au milieu de la travée se détermine par l’expression : fp;L2=pL4192EI

Calculer la flèche totale (due aux charges ponctuelles et réparties) en milieu de travée pour ce profilé.

fp;L2=pL4192EI=5×110004192×210000×18263104=9,95

fP;L2+fp;L2=20,6+10=30,6mm

La flèche limite = L200=11000200=55mm	Le critère de flèche est vérifié.

1-2-5- Que peut-on conclure quant au choix entre les deux solutions : travées isostatiques ou poutre continue ?

La longueur de la poutre continue est 21,22 m, pour des profilés de moins de 300 mm de hauteur, la longueur de livraison est généralement inférieure à 18 m. Si on réalisait la continuité au sol, la pose d’une poutre de cette longueur n’est pas concevable (risque de déversement à la pose) ; il faut donc réaliser la continuité in situ. On peut l’envisager soit sur l’appui B soit dans le voisinage du point de moment nul.

La continuité (HEA300) se traduit par un gain de poids d’acier par rapport à la solution isostatique (HEA340) mais il faut réaliser l’assemblage d’où un coût en main d’œuvre.

-2-Etude de la poutre continue 1-2-3 (45*120 ht)

(Plancher haut du rez-de-chaussée).

Localisation : DT 5

On fera l’hypothèse que sa section résistante correspond uniquement à la retombée dont les dimensions en mm sont : .  C’est le choix du B.E.

2-1 Déterminer en kN/m les charges permanentes g et les charges d’exploitation q dans la travée 2.

On donne le schéma mécanique simplifié suivant :

Le choix de réalisation du plancher : utilisation de dalles alvéolées ⇒Le sens de portée correspond au sens de pose des éléments.

La surface d’influence est identique le long de la poutre ⇒ chargement uniformément réparti.

retombée

Charge permanente : Pour 1 m2 de plancher : ;  ;

Aire de la surface d’influence pour 1 mètre de poutre : 10,310 m2

Pour 1 mètre de poutre :

g=6,35×10,31−0,45+0,45×1,2+0,32×25=79,711

q=4,810,31=49,488

2-2- Justifier les valeurs des portées utiles.

 5.3.2.2

|  | La portée utile leff d’un élément peut être calculée de la manière suivante ; leff=ln+a1+a2 {5.8 } ln distance libre entre les nus d’appuis Les valeurs a1 et a2 à chaque extrémité de la portée, peuvent être déterminées à partir des valeurs correspondantes aide la figure 5.4. en rive appuis intermédiaires Pour la travée n°1 : Leff1=110+10745+225=11080mm Pour la travée n°2 : Leff2=225+10170+225=10620mm Pour la travée n°3 : Leff3=225+5180+110=5515mm |
| --- | --- |

2-3- Représenter le cas de chargement aux ELU permettant de déterminer le moment maximum dans la travée 1 et le cas de chargement aux ELU permettant de déterminer le moment maximum sur l’appui P1. On indiquera pour chaque cas de charge les valeurs numériques des charges appliquées ainsi que le ou les moments maxima qu’il permet de déterminer (sans le ou les calculer).

| Cas de chargement donnant le moment max. en travée 1 |  |
| --- | --- |

Cas de chargement donnant le moment max. sur l’appui P1

2-4- On fera l’hypothèse suivante concernant le choix du diamètre maximum des armatures :

Armatures transversales : 	HA 8

Armatures longitudinales :  	.

Justifier l’enrobage nominal : cnom=30mm.

Cette justification sera effectuée pour les armatures situées dans la partie inférieure de la retombée. Les conditions d’adhérence sont bonnes.

Enrobage : cnom=cmin+Δcdev  {4.1}	cmin=maxcmin,b;cmin,dur;10mm

Valeur de valeur Δcdev=10mm correspondant aux tolérances

L’enrobage nominal correspond à la distance entre le parement de béton et la surface de l’armature la plus proche. (cadres, étriers, …). L’enrobage nominal doit être déterminé pour chacun des éléments ba (c’est une caractéristique géométrique intrinsèque), elle doit être indiquée sur les PEO.

Il faut vérifier, pour chaque barre, l’enrobage minimal vis-à-vis des conditions d’adhérence , celui-ci étant lié au diamètre de la barre ou au diamètre équivalent du paquet de barres.

Il faut vérifier, pour la barre la plus proche du parement, l’enrobage minimal vis-à-vis des conditions d’environnement .

Lorsque les conditions d’adhérence sont bonnes (en partie basse de la poutre), si 2 barres sont disposées l’une au-dessus de l’autre, les 2 barres superposées ne sont pas traitées comme un paquet.

De plus, il faut souhaitable que l’enrobage nominal soit supérieur à la dimension du plus gros granulat. .

Du fait que c’est un béton C3037 minoration de 1 d’après le tableau 4.3NF

 4.4.1.2(5) DAN

Classe environnement  XC1⇒cmin,dur=10mm				cmin,b=φ

 tableau 4.2

Pour les armatures transversales (cadres) de diamètre 8 mm < 10 mm

 tableaux 4.3 NF et  4.4N

cnomHA8=10+10=20mm

Pour les armatures longitudinales, il faut vérifier :

soit  	et

Il suffit de vérifier l’expression :

Si les armatures  sont absentes, faire =0

Choix : enrobage nominal : cnom=30mm

Remarque :

Pour la poutre étudiée, la section résistante de la poutre correspond à la partie préfabriquée, c’est-à-dire à la retombée (le B.E. aurait pu considérer la hauteur totale soit h=1520 mm).

Les chapeaux seront positionnés au-dessus du soffite préfabriqué, la hauteur coulée en place étant 320 mm, il faut considérer la situation de la figure 8.2c (voir clause 8.4.2 de l’EC2) et dans ce cas pour les chapeaux, les conditions d’adhérence seront « autres que bonnes ».

Si les armatures en chapeau d’une poutre sont constituées de 2 barres disposées l’une au-dessus de l’autre, situées dans la zone ou les conditions d’adhérence sont jugées « médiocres », les 2 barres superposées seront traitées comme un paquet. Il faut alors considérer cmin,b=φn=252=36mm

Cela conduit à un enrobage nominal : cnom=40mm

2-5- On donne le moment maximum dans la travée 1 : Mt1max=1872m.kN.

Déterminer la section d’armatures longitudinales à l’ELU équilibrant ce moment.

Mt1max=1872m.kN le moment de flexion est positif ⇒les armatures sont en partie inférieure  tableau 3.1  { 3.15} ⇒ dimensionnement à l’ELU (autre notation ) ⇒ fctm=2,9MPa Pour l’acier : hypothèse d’un diagramme élasto-plastique parfait (palier plastique horizontal) Acier utilisé : nuance de classe B (haute ductilité) fyk=500MPa

Données géométriques :

Section résistante 	h=1200mm	d=0,9h=1080mm

|  | unités | Mu1=1872kNm Mu1=1872106mmN |
| --- | --- | --- |
| μu=Mubwd2fcd |  | 0,178 pivot B m<mul = 0,3717 pas d’armatures comprimées |
| αu=1,25(1−1−2μu) |  | 0,247 |
| zu=d1−0,4αu | mm | 973 |
| As=Mud1−0,4αufykγS | mm2 | 4425 |
| Condition de non-fragilité  ..9.2.1.1 As,min>maxPour les poutres rectangulaires et en T : bt=bw Les aires des sections des armatures tendues d’une part et comprimées d’autre part ne doivent pas dépasser 0,04Ac | mm2 | Max (733 ; 632) = 733 mm2 21600 mm2 = 216 cm2 |
| Ast≥maxAscalculé;As,min | mm2 | 4425 |
| choix armatures - Faire le schéma en respectant un enrobage de 30 mm |  | Solution : 1 1er lit : 4HA25 +2HA 20 = 2591 mm2 2ème lit 6HA20 = 1885 mm2 Solution : 2 1er lit : 4HA25 = 1963 mm2 2ème lit 4HA20 = 1257 mm2 3ème lit 4HA20 = 1257 mm2 soit au total A= 4476 mm2 pour les 2 solutions |
| d réel |  | Avec la solution : 1 : dréel > 1200 - (30+8+25) = 1137 mm |

2-6- Dans la travée 1, l’effort tranchant ultime sur l’appui Vo est égal à :

Déterminer la section minimale d’armatures longitudinales devant s’ancrer sur l’appui de rive.

Pour des armatures d’effort tranchant droites et des bielles de béton inclinées de θ=45°

Sur l’appui de rive, pour être de coté de la sécurité, les armatures inférieures doivent reprendre l’effort  (modélisation bielle-tirant clause 6.5.4)

On n’utilise pas l’expression non sécuritaire   (9.2.1.4)

Cette force conditionne la section droite du 1er lit d’armatures longitudinales et son ancrage.

;

;

1er lit 4HA25 +2HA 20 = 2591 mm2 or 4HA25 correspondent à 1963 mm2, seuls les 4HA25 seront ancrés sur l’appui de rive. Pour les 2 HA 20, il faut effectuer une épure d’arrêt de barres.

Remarque :  correspond l’effort tranchant ultime sur l’appui Vo du modèle mécanique. En toute rigueur, c’est au nu de l’appui qu’il faut le considérer soit ici :

soit

2-7 Coté travée 1, l’effort tranchant ultime sur l’appui P1 est égal à : .

On choisit les armatures d’effort tranchant : 1 cadre + 2 étriers + 2 épingles HA8, soit 
.

On se place dans l’hypothèse que les armatures d’effort tranchant sont nécessaires. (la justification n’est pas demandée) et  soit .

Déterminer le premier espacement au voisinage de l’appui ainsi que la distance entre le nu de l’appui et le premier cours d’armatures transversales.

Le choix effectué par le projeteur ( )  se traduit par des cours d’armatures d’âme plus resserrés donc poids d’armatures d’effort tranchant plus élevé (valeur par excès, donc du coté de la sécurité), par contre le décalage de la courbe des moments sera plus faible d’où une économie d’acier sur le deuxième lit et les suivants s’ils existent.

VRd,max=bwzν1fcdtanθ+cotθ {6.9}		VRd,max=0,5bwzν1fcd

- Si le bras de levier est inconnu, on peut considérer en bâtiment la valeur forfaitaire de :

- z=0,9d=0,9×1080=972mm

fck=30MPafcd=fckγC=301,5=20MPa

ν1=0,61−fckMPa250		ν1=0,529ν1fcd=10,56MPa

= 1190 kN 			 la résistance des bielles est surabondante

VRd,s=Aswszfywdcotθ {6.8}

On se fixe cotθ=1 ;  ⇒

soit  mm		 mm ou 282 mm2/m

Soit un cadre HA 8+ 2 épingles HA 8 + 2 étriers HA8⇒Asw= 8HA 8 = 402 mm2

;	Choix

2-8 	Compléter sur le document réponse DR1 le schéma de la section droite de la poutre où figureront :

- Les armatures longitudinales (calculées dans la question 2-5) ;

- Les armatures de peau ; 4 HA 10 sur chaque joue   (poutre de grande hauteur).

- Les armatures d’effort tranchant et les armatures de montage.

3- Étude du poteau béton armé  P1  situé au rez-de-chaussée

Hypothèses :

- Le poteau est désolidarisé de la dalle du rez-de-chaussée (plancher technique).

- Le poteau est soumis à un effort normal ultime (poids propre compris) Nu.

Nu=2,6MN en pied de poteau.

- La longueur efficace (ou de flambement) considérée est égale à la longueur libre du poteau :

ℓ0=l=5,710m.

3-1-     Déterminer les aciers longitudinaux.

3-2-    Déterminer les aciers transversaux ainsi que leur espacement en zone courante et au niveau du recouvrement des armatures en attente de la semelle.

3-3-    Représenter sur le document réponse DR 2, le dessin de la section transversale du poteau. Les aciers longitudinaux et transversaux seront représentés en respectant les dispositions réglementaires (enrobage, espacement et diamètre).

La longueur libre entre liaisons d’extrémité est déterminée en considérant pour simplifier le plan moyen de la dalle et l’arase sup. de la semelle de fondation :

La longueur efficace (de flambement)  (liaisons = articulations)

NEd=2600kN

b=450mm

Élancement λ :	λ=loi =	λ≤60

Enrobage relatif δ=d'b 	         d'=cnom+φt+φl2

Détermination de cnom

cnom=cmin+Δcdev  {4.1}	cmin=maxcmin,b;cmin,dur;10mm

cmin,b=φ

 tableau 4.2

 tableau 4.4N

cmin,dur=10mm

choix Δcdev=10mm		cnom=10+10=20mm

Dimension du plus gros granulat :

Hypothèse φt=6 ; φl=16 on doit vérifier que soit

d'=cnom+φt+φl2=34mm		sinon valeur forfaitaire 40 mm

d'

δ=d'b=34450=0,0755

alors kh=0,75+0,5bm1−6ρδ

NEd≤NRd    NRd=α

NRd=αAc0,75+0,5bm1−6ρδfcd+ρfyd

Inéquation du 2ème degré en ρ		ρ=AsAc

23,0089−1−6×0,0755ρ20+435ρ=0

la seconde racine

On peut aussi utiliser l’expression du formulaire fonction de la section .

La valeur de As est obtenue en résolvant l’équation du 2nd degré suivante :

avec  avec b en m

;

De même NRd=α avec une valeur approchée kh=0,75+0,5bm0,95

NRd=0,92625×αAcfcd+ρfyd	ρ1=0,009733 soit la valeur approchée

Avec la valeur approchée de  des RP ;  ; .

As,min=max0,10NEdfyd;0,2100Ac {9.12N}

As,min=max

As,max=0,04Ac inutile de calculer cette valeur car

Le diamètre des barres longitudinales φl≥φmin=8mm

En fait la méthode des Recommandations Professionnelles a été élaborée par H. Thonier. Dans les hypothèses de cette méthode, il est indiqué que les armatures doivent est disposées en 2 lits symétriques.

Il faut donc placer 4 HA 20 + 2HA 14 sur les cotés parallèles à la poutre pour qu’ils soient efficaces soit 1565 mm2.

Les armatures (2 HA 14) au milieu des cotés doivent être maintenues par des épingles 9.5.3(6) car leur distance est supérieure à 150 mm.

Remarque sur le choix de 6 armatures :

Il n’y a plus de conditions sur l’espacement des barres longitudinales, on pourrait choisir 4 armatures !

La notion d’efficacité des armatures n’apparaît pas dans l’EC2. Avec le BAEL, comme λ>35 seules étaient prises en compte les armatures qui participaient à la résistance au flambement (= celles qui augmentaient efficacement la rigidité du poteau = toutes sauf les 2 situées sur l’axe moyen de la poutre = toutes sauf celles sur l’axe perpendiculaire au plan contenant la ligne moyenne déformée du poteau)

 9.5.3(1)

 9.5.3(3)

On remarque que l’hypothèse des RP« les armatures doivent est disposées

en 2 lits symétriques » conduit ici à respecter cette ancienne règle.

Cependant, comme c'est une méthode enveloppe donc très sécuritaire, on pourrait pour un poteau carré dont les dimensions sont importantes, mettre 8 HA 16 (1610 mm2) sachant que 6 HA 16 sont vraiment efficaces. (1206 mm2)

Armatures transversales :

Espacement en zone courante

Il faut éviter de mettre des barres de faible diamètre dans les armatures efficaces. L’idéal, c’est d’utiliser un même diamètre !

Immédiatement sous la poutre, il faut que l’espacement soit réduit à  sur une longueur au moins égale à 450 mm ; Cette disposition s’applique aussi en pied de poteau.

 9.5.3(4)

Détermination simplifiée de la longueur des attentes.

Pour les poteaux toujours sollicités en compression centrée, la longueur des attentes sera déterminée comme indiqué ci-dessous :

En pied de poteau, la section d’acier juste nécessaire  pour équilibrer l’effort normal agissant  s’obtient en écrivant :  ;	,

La section nécessaire étant négative, on considère la longueur de recouvrement minimale.

Soit  la section droite prévue et mise en place, la longueur des attentes  est déterminée par:

 9.5.3(4)

Le diamètre des armatures longitudinales ,  il faut 3 cours d’armatures sur la longueur de recouvrement. Les espacements doivent être inférieurs à 150 mm.

 8.7.4.2

Il faut aussi tenir compte de la clause

La section totale des armatures transversales  avec  section d’une des barres du recouvrement. Dans notre cas : .

correspond aux 3 cours sur le recouvrement + celui situé au dessus à une distance inférieure à  = 4 ×14 = 56 mm. Il faut choisir 4 HA 10 :

Le cours supplémentaire disposé à une distance inférieure à  de l’extrémité du recouvrement a pour but de s’opposer à l’éclatement du béton comprimé au contact de la tranche d’extrémité de la barre.

On peut penser que ce cours n’est pas nécessaire dans la semelle, même s’il existe un effort à l’extrémité des armatures longitudinales du fait par exemple d’une longueur insuffisante des attentes, la massiveté de la semelle me paraît être suffisante pour s’opposer à tout éclatement. Quant à l’extrémité supérieure des attentes, l’effort normal y est nul, le transfert de l’effort des armatures longitudinales aux attentes y débute. Par contre on peut penser qu’il peut se créer des microfissures au coulage du poteau dans la zone immédiatement supérieure aux tranches d’extrémité des attentes. Ces fissures pourraient alors se propager à la mise en charge du poteau. Il faudrait consulter le compte-rendu de recherche qui a conduit à cette prescription.

D’après les Recommandations Professionnelles, on peut répartir les armatures transversales le long du recouvrement et non sur les tiers d’extrémités comme il est précisé dans la figure 8.9 b) de l’EC2

Choix longueur de recouvrement : 300 mm avec 3 cours d’armatures transversales espacement 140 mm avec un cours supplémentaire au-dessus distant de 60 mm : diamètre 10.

Zone pied de poteau : 	HA 10 : 2 espacements de 140 mm puis 1 espacement de 60

Zone courante : 		HA 6 : espacements < 280 mm

Zone sous la poutre : 	HA 6 : 3 espacements de 150 mm

4 Étude de la semelle S1 sous le poteau P1 du rez-de-chaussée objet de l’étude précédente

Hypothèses :

- La charge verticale arrivant sur la fondation est identique à celle donnée pour l’étude du poteau P1. Elle vaut : Nu=2600kN.

- On rappelle que le poteau est désolidarisé de la dalle du rez-de-chaussée. (plancher technique)

- Les charges apportées par le plancher technique, le dallage et le sol supporté par la semelle ne seront pas prises en compte dans le dimensionnement de la semelle.

- La semelle ba est coulée sur un béton de propreté.

4-1 En négligeant le poids propre de la semelle, dimensionner le coffrage de la semelle. (dimensions en plan et hauteur)

- Soit Vd la charge verticale (ELU) au niveau de la base de la fondation

- Soit A' aire de la surface effective de la fondation (en compression centrée, aire totale de la surface horizontale de la fondation en contact avec le sol)

- Valeur de la portance de calcul du sol de fondation :Rd ; RdA'=0,65

- Le poteau étant carré, la semelle sera aussi carrée (homothétique), soit b' la dimension d’un coté de la semelle : A'=b'×b'

- Critère de résistance :

Vd≤Rd=0,65×b'×b'	(N, mm, MPa) ;	ou		(kN, m, kN/m2) ;

- Estimation des dimensions de la semelle en négligeant son poids propre

- Vu≤Rd=0,65×b'2b'≥26000000,65=2000mm choix b'=2100mm

- Condition de rigidité dx≥b'−b4=2100−4504=413mm

- Choix hauteur de la semelle h=550mm  (la hauteur limite obtenue par la condition de non-poinçonnement est de 490 mm), on aurait pu prendre h = 500 mm.

Par la suite de l’étude, on retiendra pour la semelle S1 les dimensions suivantes :

2,100 m x 2,100 m x 0,550 m

4-2 Vérifier (compte tenu de son poids propre uniquement)  les dimensions de la semelle S1.

Poids propre pondéré de la semelle :

1,35 × 0,55 × 2,100 × 2,100 × 25 = 82 kN

Vd= 2600 + 82 = 2682 kN

Vd=2682  vérifié

4-3 Déterminer les sections d’armatures dans la semelle S1 pour les deux directions

|  ..9.8.2 | Calcul des armatures. On détermine le moment dans la section de calcul fixée par l’EC 2 Le calcul des aciers est effectué par la méthode des moments [EC2, § 9.8.2.2)] avec un porte-à-faux majoré de 0,15 fois la largeur du poteau (Fig.9.13 de l’EC2-1-1). La charge de calcul NEd doit déjà être majorée des coefficients de sécurité en combinaison caractéristique de l’ELU. MEd=NEd2b'b'2−0,35b2=NEdb'−0,7b28b' MEd=26001038×21002100−0,7×4502=493,106106mmNMEd≈493,2mkN La semelle est carrée, les armatures sont identiques dans chaque direction. |
| --- | --- |

L'enrobage cnom, selon EC2 de base §4,4,1,3 (4) est de 40 mm et 30 mm selon l’Annexe nationale Française, pour un béton de semelle coulé sur un béton de propreté ; ou bien respectivement de 75 et 65 mm pour un coulage directement au contact du sol.

 4.4.1.3.(4)

Ici, il existe un béton de propreté : cnom=30mm

On fait l’hypothèse d’un diamètre  ⇒

Choix : , cela permet d’être du coté de la sécurité et d’obtenir des sections théoriques identiques dans les 2 directions.

On pourrait considérer dx;dy respectivement pour le calcul de Asx;Asy.

|  |  |  | bw=b'=c'=2100mm ; choix d=490mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⇒ calcul aux ELU  tableau 3.1  { 3.15} ⇒fcd=αccfckγC=301,5=20MPa fctm=2,9MPa Pour l’acier : hypothèse d’un diagramme élasto-plastique parfait (palier plastique horizontal) |  |  |  |  |
|  | Moment :  ..9.8.2.2 (3) | MEdx≈493,2mkN Moment réduit : Acier // Ox α=1,25(1−1−2μ)=0,063 |  |  |
|  | Bras de levier : | on pourrait prendre mais ce n’est pas économique Acier // Ox : Asx=MEdxzuxfykγs=2374mm2 |  |  |

Dispositions constructives :

Diamètre minimal d’armatures :  clause 9.8.2.1(1) Note AN

## L’article 9.8.2 relatif aux semelles de fondation de poteaux et de voiles n’indique pas de section minimale d’armatures. La condition de non-fragilité des poutres ne s’applique pas.

Choix des armatures : 16HA 14 dans les 2 directions = 2463 mm2, entraxe de 130 mm

ρx=Asxbwd=Asxc'd=24632100×490=0,0024

Faut-il des crochets ?	 Si lbd≤b'−0,7b4 pas de crochets

Conditions d’adhérence bonnes :

Conclusion : il faut des crochets pour des HA 14

Avec des HA 12 :     pas de crochets : 21 HA 12=2375 mm2

## 21 HA 12=2375 mm2 soit un entraxe de 100 mm