Correction des exercices des TD1 et 2 +,application 2 du cours sur les machines frigorifiques :

Exercice 3 (TD1) : Cycle de Stirling

T

4

3

2

1

v

p

3

4

2

1

s

1 : Transformations isochores 23 et 41. La quantité de chaleur échangée est égale à

Q23=ΔU23=mcvT3−T2=−Q41=mcvT4−T1 car W23=W41=0et T3=T4;T1=T2

2 : Rendement thermique qu cycle

Bilan énergétique : ΔUcycle=0=W+Q34+Q12

Bilan entropique : ΔScycle=0=Q34T3+Q12T1car ΔS23=0=23mcvdTT=−ΔS41=−41mcvdTT

Remarque : l’entropie créée au sein du système est nulle car les transformations sont supposées réversibles.

η=WQ34=1−T1T3 le rendement du cycle de Stirling idéal est identique à celui de Carnot.

3 : Dimensionnement du capteur solaire

Si la puissance du moteur est égale à 3 kW. Cela signifie que la puissance calorifique fournie par la source chaude vaut  Pcal=Pmotη=31−410+273700+273=10,06kW.

Il faut donc dimensionner le capteur pour que Pcal=π4ϕD2. On obtient un diamètre D égal à 3,035 m pour concentrer une puissance de 10,06 kW avec le capteur.

Exercice 2 (TD2) :

ETAGE 1

| Points | P(b) | t(°C) | h(kJ/kg) | s(kJ/kg.K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -33,33 | 1,718 | 7,1 |
| 1’’ | 5 | 100 | 2 | 7,3 |
| 1’’is | 5 | 70 | 1,929 | 7,1 |
| 1’ | 5 | 3 | 0,5176 |  |
| 1’’’ | 1 | -33,33 | 0,5176 |  |

ETAGE 2

| Points | P(b) | t(°C) | h(kJ/kg) | s(kJ/kg.K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5 | 3 | 1,765 | 6,55 |
| 2’’ | 14 | 92 | 1,953 | 6,7 |
| 2’’is | 14 | 75 | 1,906 | 6,55 |
| 2’ | 14 | 36,7 | 0,670 |  |
| 2’’’ | 5 | 3 | 0,670 |  |

Pour obtenir les points 1’’ et 2’’, on utilise le rendement de compression isentropique :

h1''=h1+h1is''−h1ηisc=2MJkg idem pour le point 2’’. Les températures de ces points sont déterminées graphiquement sur le diagramme. Les points 1’’is et 2’’is se trouvent respectivement sur les isentropes s1 et s2.

2 Si on adopte l’hypothèse du gaz parfait :

Les températures de fin de compression isentropique s’écrivent : T''=Tpp''1−γγ et le travail massique correspondant s’écrit : wGP'=γrγ−1Tis''−T

On obtient alors dans l’hypothèse que gaz parfait : t1is''=74,5°Ct2is''=77°Cw1is'=228,43kJkgw2is'=156,8kJkg

Avec le rendement isentropique de compression, on en déduit les travaux de compression réels  (toujours dans l’hypothèse du gaz parfait) :

w1'=w1is'ηisc=305,47kJkgw2'=209,63kJkg

3. Dans le cas du gaz réel, on détermine les travaux à l’aide du diagramme :

w1'=h1''−h1=282kJkgw2'=h2''−h2=188kJkg

L’hypothèse du gaz parfait dans le domaine de la vapeur surchauffée conduit à surestimer les travaux par rapport au cas réel.

4. h1'''=x1h1+1−x1hL−33,33⇒x1=0,0122h2'''=x2h2+1−x2h1'⇒x2=0,0122

5. m1=1kg. La chaleur cédée par l’ammoniac dans l’étage 1 (au niveau du condenseur) sert à évaporer l’ammoniac liquide qui circule dans l’évaporateur du cycle 2. Cela conduit à la relation suivante :

Qcond1=Qevap2⇔m1h1''−h1'=m2h2−h2'''⇒m2=1,35kg

6. COPF1=4,25;COPF2=5,82COPF1carnot=6,59;COPF2carnot=8,2COPF=2,24;COPFcarnot=3,4

Application 2 (chap. 4)

1) Diagrammes vus en cours

2)

| Points | p(bar) | T(°C) | h(kJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,909 | -10 | 1250,5 |
| 2 | 10,027 | 110 | 1490 |
| 2’ | 10,027 | 85,23 | 1430,1 |
| 3 | 10,027 | 25 | 1284,3 |
| 4 | 10,027 | 25 | 117,6 |
| 5 | 10,027 | 20 | 91,9 |
| 6 | 2,909 | -10 | 91,9 |

3)Débit massique horaire de l’ammoniac : qmNH3=0,359 kg.s-1⇔1294,7 kg.h-1

4) Débit massique de l’eau circulant dans le condenseur : qmeau=17,153 kg.s-1⇔61,8.103 kg.h-1

Débit volumique de l’eau circulant dans le condenseur : qVeau=0,017153m3.s-1⇔61,8m3.h-1

- Puissance isentropique de compression : 64,485 kW

Puissance réelle à fournir au compresseur : 87,73 kW

- Coefficients de performance d’effet frigorifique :

-isentropique : 6,45

-réel : 4,74

- Coefficient de performance d’une machine de Carnot fonctionnant entre les températures TF et TC : 7,51.