| MÉTIER : | Sanitaire et génie climatique |
| --- | --- |
| DOMAINE DE COMPÉTENCES : | Dessin technique en génie climatique |
| CODE AQUISAV : | COM-201006-010348 |
| INTITULÉ DE COMPÉTENCE : | Transcrire tout ou partie d’une installation existante en schéma de principe (fluidique, aéraulique, électrique…) |
| NIVEAU : | 4 |
| INTERMÉTIER : Liste des autres métiers partageant la compétence |  |
| IMAGE : |  |

SUJET(S) D’ÉVALUATION

- Quel est le rôle d’un schéma de principe ?

- Concrétiser des idées

- Valider des concepts

- Communiquer

- Réaliser un détail exact à l’échelle et à la dimension la partie d’une installation

- Quel est la différence entre un plan et un schéma, donner deux définitions :

3-Citer 3 type de plan et 3 types de schéma rencontré dans le secteur du génie climatique

Plans

-

-

-

Schémas

-

-

-

CORRIGÉ

- Quel est le rôle d’un schéma de principe ?

- Concrétiser des idées

- Valider des concepts

- Communiquer

- Réaliser un détail exact à l’échelle et à la dimension la partie d’une installation

- Quel est la différence entre un plan et un schéma, donner deux définitions :

Un plan doit être précis et doit représenter exactement

L’objet ou l’installation technique à réaliser (échelle, dimensions, forme).

Un schéma de principe représente une vue symbolique d'un principe technique. Un schéma va reprendre un concept, sans forcément respecter les dimensions, l’emplacement ni la forme réel.

3-Citer 3 type de plan et 3 types de schéma rencontré dans le secteur du génie climatique

Plans

ESQ : Esquisse

APS : Avant-Projet Sommaire

APD : Avant-Projet définitif

PRO : Projet (phase réalisation après PC)

DCE : Dossier Consultation entreprise

EXE : Exécution

DOE : Dossier Ouvrages Exécutés

Schémas

Schéma de principe : Fluide

Schéma de principe : Production ECS

Schéma de principe : Production chauffage

Schéma de principe : Traitement d’air

Schéma de principe : Climatisation

Schéma de principe : Régulation

Schéma de principe : CVC – Chauffage Ventilation Climatisation

Schéma de principe 3D photoréalisme